## PAVIMENTO TÉRREO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES PAVIMENTO TÉRREO - PRÉDIO DO H.C.P.A. - C.P.E. - REFORMA PARCIAL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV.RAMIRO BARCELLOS- PORTO ALEGRE/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com o H.C.P.A. | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS NOV/2018 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
COD. SINAPI(NÃO DESO.) |  | OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES PAVIMENTO TÉRREO -PRÉDIO DO H.C.P.A. - C.P.E. - REFORMA PARCIAL
| I | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | REDE ELÉTRICA COMUM
93654 | 1.1 | Mini Disjuntor monoplar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93659 | 1.2 | Mini Disjuntor monoplar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 66 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Mini Disjuntor monoplar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Mini Disjuntor monoplar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Mini Disjuntor monoplar, 40A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Mini Disjuntor bipolar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Mini Disjuntor bipolar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 30 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Mini Disjuntor bipolar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 18 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Mini Disjuntor bipolar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Mini Disjuntor tripolar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Mini Disjuntor tripolar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Mini Disjuntor tripolar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Mini Disjuntor tripolar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Mini Disjuntor tripolar, 50A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Mini Disjuntor tripolar, Caixa Moldada 100A - 10,0kA-220 vCA | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Mini Disjuntor tripolar, Caixa Moldada 200A - 10,0kA-220 VCA | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Interruptor de Corrente Diferencial (DR) 2x25 A / 30mA | 5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos de Corrente - 20kA-185V | 15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91996 | 1.19 | Tomada 2P+T 250V-10 Amperes | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91953 | 1.20 | Interruptor 1 tecla simples | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91955 | 1.21 | Interruptor 1 tecla paralelo (hotel) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Interruptor 2 teclas paralelo (hotel) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91959 | 1.23 | Interruptor 2 teclas simples (duplo) | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.24 | Interruptor 3 teclas simples (triplo) | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.25 | Interruptor 3 teclas paralelo (triplo) | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91926 | 1.26 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 780 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91928 | 1.27 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 7400 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.28 | Cabo unipolar #6,0mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73953/008 | 1.29 | Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, para duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1800 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. ReferênciaMetalúrgica Resmini MR500 ou equivalente técnico, completa | 28 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73953/008 | 1.30 | Retirada, limpeza e recolocação de luminária de sobrepor Resmini MR 500. A limpeza em passar panio limpo com alccol nas partes externas e limpar o refletor de alumínio. | 46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i39387 | 1.31 | Lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1800 Lúmens, cor branco neutro, para luminária T8, marca Intral ou equivalente técnico | 148 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.32 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 200 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos, com 2 trilhos DIN para fixação dos disjuntores (ao lado dos barramentos), e com 2 trilhos DIN para a fixação dos DRs na parte inferior dos quadros, com porta e tampa de abertura, para 86 circuitos monofásicos + 16 DRs, fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=2000mm x l=615mm x p=150mm | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.33 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 150 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos,, com porta e tampa de abertura, para 56 circuitos monofásicos , fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=1400mm x l=615mm x p=150mm | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.34 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 150 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos,, com porta e tampa de abertura, para 18 circuitos monofásicos , fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=1400mm x l=615mm x p=150mm | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.35 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, PROVISÓRIO com barramento principal trifásico para 200 Amperes, com barras de neutro e de terra,com 2 trilhos DIN para fixação dos disjuntores (ao lado dos barramentos), e com 1 trilho DIN para a fixação dos DRs na parte inferior dos quadros, com porta e tampa de abertura, para 86 circuitos monofásicos + 8 DRs, medindo :h=1900mm x l=615mm x p=150mm (este quadro será reaproveitado na execução da obra do 2° pavimento) | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91957 | 1.36 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) para caixa de passagem com 1 tomada 2P+t 10 A - 250V padrão NBR 14136 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91965 | 1.37 | Tomada industrial de sobrepor Tipo Steck 32 A 2P+T-250V | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91945 | 1.38 | Espelho cego 4x2" cor branca | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39257 | 1.39 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 111 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.40 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 74 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.41 | Tomada Fêmea (para plugue) novo padrão - ligação luminárias | 74 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.42 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 2 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomadas- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomadas 127V) | 17 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.43 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 1 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomada- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomada 127V) | 114 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.44 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 2 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomadas- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomadas 220V) | 7 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.45 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 1 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomada- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomada 220V) | 51 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.46 | Coluna Piso Teto, em alumínio extrudado, pintado em poliester pó, na cor branca, dimensão 3m com regulagem para até 3,80m, secção 100mmx103mm, com espaço para fixação de porta equipamentos de largura 73mm , Ref. Dutotec DT 76240 com luvas de arremate Dutotec DT 76940 ou equivalente técnico | 2 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.47 | Adaptador em alumínio injetado para canaleta 73x25mm - 2x1", cor branca Ref. Dutotec DT47640.00 ou equivalente técnico | 23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.48 | Caixa de passagem de embutir 100mmx50mm | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.49 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm (1") | 206 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.50 | Derivação lateral p/ eletroduto - eletrocalha | 26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.51 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado ø 25mm (1"") | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** +mo 95749 | 1.52 | Eletroduto Metálico Galvanizado 25mm (1") | 234 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.53 | Fornecimento e instalação de canaleta de aluminio cor Natural, com tampa 73mmx25mm, com 1 septo divisor de 1/3 e 2/3 | 95 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.54 | Retirada (com cuidado), limpeza e reinstalação de canaleta de aluminio cor Natural, com tampa 73mmx25mm | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.55 | Retirada de interruptores | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.56 | Retirada de circuitos elétricos | 33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.57 | Retirada de tomadas elétricas | 166 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.58 | Retirada de Quadros Elétricos | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.59 | Deslocamento de circuitos elétricos de quadros que serão desmontados para quadros provisórios e posterior religamento dos mesmos nos quadros novos | 200 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
**** | 2.1 | Adaptador em alumínio injetado para canaleta 73x25mm - 2x1", cor branca Ref. Dutotec DT47640.00 ou equivalente técnico | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.2 | Bucha de redução 1"x3/4", em termoplástico de engenharia ABC/PC-V0 Ref. Dutotec DT48089.00 ou equivalente técnico | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.3 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 1 RJ 45 Cat 6 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 45 Cat. 6 ou equivalente técnico | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.4 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 2 RJ 45 Cat 6 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 45 Cat. 6 ou equivalente técnico | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.5 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 1 RJ11 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 11 ou equivalente técnico | 5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39599 | 2.6 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.6 | 990 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Cabo Telefônico tipo CCI 2 pares 50X4 | 175 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39596 | 2.8 | Patch Panel 24 portas com tomadas RJ-45 Cat.6 p/ Rack 19" | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39606 | 2.9 | Patch Cord, CAT.6, 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39607 | 2.10 | Patch Cord, CAT.6, 2,0m (Lógica) - Cor Azul | 31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Caixa de passagem de embutir 100mmx50mm | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm (1") | 30 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.13 | Derivação lateral p/ eletroduto - eletrocalha | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado 25mm (1") | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Eletroduto Metálico Galvanizado 25mm (1") | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 32mm (1.1/4") | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado 32mm (1.1/4") | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Eletroduto Metálico Galvanizado 32mm (1.1/4") | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | 2.19 | Espelho 100mmx50mm em Cor branca com 1 Conector Fêmea (tomada ) RJ 45 Cat.6 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
* | 2.20 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 32 | un | 0 | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.21 | Retirada de circuitos (pontos) | 22 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Retirada de tomadas de telecomunicações (pontos) | 22 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELECOMUNICAÇÕES: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2° PAVIMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 2° PAVIMENTO - PRÉDIO DO H.C.P.A. - C.P.E. - REFORMA PARCIAL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV.RAMIRO BARCELLOS- PORTO ALEGRE/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com o H.C.P.A. | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS NOV/2018 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
COD. SINAPI(NÃO DESO.) |  | OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES 2° PAVIMENTO-PRÉDIO DO H.C.P.A. - C.P.E. - REFORMA PARCIAL
| I | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | REDE ELÉTRICA COMUM
93654 | 1.1 | Mini Disjuntor monoplar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93659 | 1.2 | Mini Disjuntor monoplar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 76 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Mini Disjuntor monoplar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Mini Disjuntor monoplar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Mini Disjuntor monoplar, 40A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Mini Disjuntor bipolar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Mini Disjuntor bipolar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 39 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Mini Disjuntor bipolar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Mini Disjuntor bipolar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Mini Disjuntor tripolar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Mini Disjuntor tripolar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Mini Disjuntor tripolar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Mini Disjuntor tripolar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Mini Disjuntor tripolar, 50A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Mini Disjuntor tripolar, Caixa Moldada 100A - 10,0kA-220 vCA | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Mini Disjuntor tripolar, Caixa Moldada 200A - 10,0kA-220 VCA | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Interruptor de Corrente Diferencial (DR) 2x25 A / 30mA | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos de Corrente - 20kA-185V | 9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91996 | 1.19 | Tomada 2P+T 250V-10 Amperes | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91953 | 1.20 | Interruptor 1 tecla simples | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91955 | 1.21 | Interruptor 1 tecla paralelo (hotel) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Interruptor 2 teclas paralelo (hotel) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91959 | 1.23 | Interruptor 2 teclas simples (duplo) | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.24 | Interruptor 3 teclas simples (triplo) | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.25 | Interruptor 3 teclas paralelo (triplo) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91926 | 1.26 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 610 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91928 | 1.27 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 2340 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.28 | Cabo unipolar #6,0mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73953/008 | 1.29 | Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, para duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1800 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. ReferênciaMetalúrgica Resmini MR500 ou equivalente técnico, completa | 20 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73953/008 | 1.30 | Retirada, limpeza e recolocação de luminária de sobrepor Resmini MR 500. A limpeza em passar panio limpo com alccol nas partes externas e limpar o refletor de alumínio. | 21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i39387 | 1.31 | Lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1800 Lúmens, cor branco neutro, para luminária T8, marca Intral ou equivalente técnico | 82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.32 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 200 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos, com 2 trilhos DIN para fixação dos disjuntores (ao lado dos barramentos), e com 2 trilhos DIN para a fixação dos DRs na parte inferior dos quadros, com porta e tampa de abertura, para 86 circuitos monofásicos + 16 DRs, fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=2000mm x l=615mm x p=150mm | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.33 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 150 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos,, com porta e tampa de abertura, para 56 circuitos monofásicos , fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=1400mm x l=615mm x p=150mm | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.34 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 150 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos,, com porta e tampa de abertura, para 18 circuitos monofásicos , fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=1400mm x l=615mm x p=150mm | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.35 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, PROVISÓRIO com barramento principal trifásico para 200 Amperes, com barras de neutro e de terra,com 2 trilhos DIN para fixação dos disjuntores (ao lado dos barramentos), e com 1 trilho DIN para a fixação dos DRs na parte inferior dos quadros, com porta e tampa de abertura, para 86 circuitos monofásicos + 8 DRs, medindo :h=1900mm x l=615mm x p=150mm(este quadro será reaproveitado na execução da obra do 2° pavimento) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91957 | 1.36 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) para caixa de passagem com 1 tomada 2P+t 10 A - 250V padrão NBR 14136 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91965 | 1.37 | Tomada industrial de sobrepor Tipo Steck 32 A 2P+T-250V | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91945 | 1.38 | Espelho cego 4x2" cor branca | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39257 | 1.39 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.40 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 41 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.41 | Tomada Fêmea (para plugue) novo padrão - ligação luminárias | 41 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.42 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 2 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomadas- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico | 21 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.43 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 1 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomada- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico | 27 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.44 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 2 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomadas- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomadas 220V) | 0 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.45 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 1 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomada- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomada 220V) | 12 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.46 | Coluna Piso Teto, em alumínio extrudado, pintado em poliester pó, na cor branca, dimensão 3m com regulagem para até 3,80m, secção 100mmx103mm, com espaço para fixação de porta equipamentos de largura 73mm , Ref. Dutotec DT 76240 com luvas de arremate Dutotec DT 76940 ou equivalente técnico | 2 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.47 | Adaptador em alumínio injetado para canaleta 73x25mm - 2x1", cor branca Ref. Dutotec DT47640.00 ou equivalente técnico | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.48 | Caixa de passagem de embutir 100mmx50mm | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.49 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm (1") | 101 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.50 | Derivação lateral p/ eletroduto - eletrocalha | 10 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.51 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado ø 25mm (1"") | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** +mo 95749 | 1.52 | Eletroduto Metálico Galvanizado 25mm (1") | 129 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.53 | Fornecimento e instalação de canaleta de aluminio cor Natural, com tampa 73mmx25mm, com 1 septo divisor de 1/3 e 2/3 | 23 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.54 | Retirada (com cuidado), limpeza para posterior reaproveitamento de canaleta de aluminio cor Natural, com tampa 73mmx25mm | 79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.55 | Retirada de interruptores | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.56 | Retirada de circuitos elétricos | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.57 | Retirada de tomadas elétricas | 96 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.58 | Retirada de Quadros Elétricos | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.59 | Deslocamento de circuitos elétricos de quadros que serão desmontados para quadros provisórios e posterior religamento dos mesmos nos quadros novos | 135 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
**** | 2.1 | Adaptador em alumínio injetado para canaleta 73x25mm - 2x1", cor branca Ref. Dutotec DT47640.00 ou equivalente técnico | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.2 | Bucha de redução 1"x3/4", em termoplástico de engenharia ABC/PC-V0 Ref. Dutotec DT48089.00 ou equivalente técnico | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.3 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 1 RJ 45 Cat 6 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 45 Cat. 6 ou equivalente técnico | 8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.4 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 2 RJ 45 Cat 6 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 45 Cat. 6 ou equivalente técnico | 9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.5 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 1 RJ11 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 11 ou equivalente técnico | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39599 | 2.6 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.6 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Cabo Telefônico tipo CCI 2 pares 50X4 | 335 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39596 | 2.8 | Patch Panel 24 portas com tomadas RJ-45 Cat.6 p/ Rack 19" | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39606 | 2.9 | Patch Cord, CAT.6, 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39607 | 2.10 | Patch Cord, CAT.6, 2,0m (Lógica) - Cor Azul | 26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Caixa de passagem de embutir 100mmx50mm | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm (1") | 15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.13 | Derivação lateral p/ eletroduto - eletrocalha | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado 25mm (1") | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Eletroduto Metálico Galvanizado 25mm (1") | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 32mm (1.1/4") | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado 32mm (1.1/4") | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Eletroduto Metálico Galvanizado 32mm (1.1/4") | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | 2.19 | Espelho 100mmx50mm em Cor branca com 1 Conector Fêmea (tomada ) RJ 45 Cat.6 | 1 | un | 0 | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
* | 2.20 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 27 | un | 0 | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.21 | Retirada de circuitos (pontos) | 23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Retirada de tomadas de telecomunicações (pontos) | 23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELECOMUNICAÇÕES: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL OBRA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES- PAVIMENTO TÉRREO E 2° PAVIMENTO - PRÉDIO DO H.C.P.A. - C.P.E. - REFORMA PARCIAL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV.RAMIRO BARCELLOS- PORTO ALEGRE/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com o H.C.P.A. | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS NOV/2018 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
COD. SINAPI(NÃO DESO.) |  | OBJETO: INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES PAVIMENTOTÉRREO E 2° PAVIMENTO - PRÉDIO DO H.C.P.A. - C.P.E. - REFORMA PARCIAL
| I | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | REDE ELÉTRICA COMUM
93654 | 1.1 | Mini Disjuntor monoplar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 100 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93659 | 1.2 | Mini Disjuntor monoplar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 142 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Mini Disjuntor monoplar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Mini Disjuntor monoplar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Mini Disjuntor monoplar, 40A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Mini Disjuntor bipolar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Mini Disjuntor bipolar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 69 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Mini Disjuntor bipolar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Mini Disjuntor bipolar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Mini Disjuntor tripolar, 16A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Mini Disjuntor tripolar, 20A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Mini Disjuntor tripolar, 25A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Mini Disjuntor tripolar, 32A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 11 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Mini Disjuntor tripolar, 50A - 4,5kA, para trilho tipo DIN | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Mini Disjuntor tripolar, Caixa Moldada 100A - 10,0kA-220 vCA | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Mini Disjuntor tripolar, Caixa Moldada 200A - 10,0kA-220 VCA | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Interruptor de Corrente Diferencial (DR) 2x25 A / 30mA | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos de Corrente - 20kA-185V | 24 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91996 | 1.19 | Tomada 2P+T 250V-10 Amperes | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91953 | 1.20 | Interruptor 1 tecla simples | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91955 | 1.21 | Interruptor 1 tecla paralelo (hotel) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Interruptor 2 teclas paralelo (hotel) | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91959 | 1.23 | Interruptor 2 teclas simples (duplo) | 9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.24 | Interruptor 3 teclas simples (triplo) | 5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.25 | Interruptor 3 teclas paralelo (triplo) |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91926 | 1.26 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 1390 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91928 | 1.27 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 9740 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.28 | Cabo unipolar #6,0mm² flexível HF, livre de halogênio, 70°C 450/750V | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73953/008 | 1.29 | Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, para duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1800 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. ReferênciaMetalúrgica Resmini MR500 ou equivalente técnico, completa | 48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73953/008 | 1.30 | Retirada, limpeza e recolocação de luminária de sobrepor Resmini MR 500. A limpeza em passar panio limpo com alccol nas partes externas e limpar o refletor de alumínio. | 67 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i39387 | 1.31 | Lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 1800 Lúmens, cor branco neutro, para luminária T8, marca Intral ou equivalente técnico | 230 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.32 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 200 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos, com 2 trilhos DIN para fixação dos disjuntores (ao lado dos barramentos), e com 2 trilhos DIN para a fixação dos DRs na parte inferior dos quadros, com porta e tampa de abertura, para 86 circuitos monofásicos + 16 DRs, fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=2000mm x l=615mm x p=150mm | 6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.33 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 150 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos,, com porta e tampa de abertura, para 56 circuitos monofásicos , fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=1400mm x l=615mm x p=150mm | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.34 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, com barramento principal trifásico para 150 Amperes, com barras de neutro e de terra, cokm bornes para ligação dos circuitos,, com porta e tampa de abertura, para 18 circuitos monofásicos , fabricado conforme descrito no memorial descritivo, medindo :h=1400mm x l=615mm x p=150mm | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.35 | Quadro elétrico em estrutura auto-portante, PROVISÓRIO com barramento principal trifásico para 200 Amperes, com barras de neutro e de terra,com 2 trilhos DIN para fixação dos disjuntores (ao lado dos barramentos), e com 1 trilho DIN para a fixação dos DRs na parte inferior dos quadros, com porta e tampa de abertura, para 86 circuitos monofásicos + 8 DRs, medindo :h=1900mm x l=615mm x p=150mm(este quadro será reaproveitado na execução da obra do 2° pavimento) | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91957 | 1.36 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) para caixa de passagem com 1 tomada 2P+t 10 A - 250V padrão NBR 14136 | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91965 | 1.37 | Tomada industrial de sobrepor Tipo Steck 32 A 2P+T-250V | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91945 | 1.38 | Espelho cego 4x2" cor branca | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39257 | 1.39 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 173 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.40 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 115 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.41 | Tomada Fêmea (para plugue) novo padrão - ligação luminárias | 115 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.42 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 2 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomadas- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico | 28 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.43 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 1 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomada- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico | 78 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.44 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 2 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomadas- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomadas 220V) |  | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.45 | Suporte para equipamentos para canaleta 73mm, cor branca, com 1 tomada padrão NBR 14136/2012 haste curta Ref. Dutotec - Suporte - Ref. DT 61041.00 Tomada- Dutotec Tomada 20 Amperes / 250V ou equivalente técnico (Tomada 220V) |  | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.46 | Coluna Piso Teto, em alumínio extrudado, pintado em poliester pó, na cor branca, dimensão 3m com regulagem para até 3,80m, secção 100mmx103mm, com espaço para fixação de porta equipamentos de largura 73mm , Ref. Dutotec DT 76240 com luvas de arremate Dutotec DT 76940 ou equivalente técnico | 4 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.47 | Adaptador em alumínio injetado para canaleta 73x25mm - 2x1", cor branca Ref. Dutotec DT47640.00 ou equivalente técnico | 33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.48 | Caixa de passagem de embutir 100mmx50mm | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.49 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm (1") | 307 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 1.50 | Derivação lateral p/ eletroduto - eletrocalha | 36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.51 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado ø 25mm (1"") | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** +mo 95749 | 1.52 | Eletroduto Metálico Galvanizado 25mm (1") | 363 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.53 | Fornecimento e instalação de canaleta de aluminio cor Natural, com tampa 73mmx25mm, com 1 septo divisor de 1/3 e 2/3 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.54 | Retirada (com cuidado), limpeza para posterior reaproveitamento de canaleta de aluminio cor Natural, com tampa 73mmx25mm | 219 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.55 | Retirada de interruptores | 19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.56 | Retirada de circuitos elétricos | 39 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.57 | Retirada de tomadas elétricas | 262 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.58 | Retirada de Quadros Elétricos | 7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.59 | Deslocamento de circuitos elétricos de quadros que serão desmontados para quadros provisórios e posterior religamento dos mesmos nos quadros novos | 335 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
**** | 2.1 | Adaptador em alumínio injetado para canaleta 73x25mm - 2x1", cor branca Ref. Dutotec DT47640.00 ou equivalente técnico | 13 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.2 | Bucha de redução 1"x3/4", em termoplástico de engenharia ABC/PC-V0 Ref. Dutotec DT48089.00 ou equivalente técnico | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.3 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 1 RJ 45 Cat 6 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 45 Cat. 6 ou equivalente técnico | 15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.4 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 2 RJ 45 Cat 6 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 45 Cat. 6 ou equivalente técnico | 21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.5 | Suporte para Equipamentos, cor branca, para canaleta de 73mm com 1 RJ11 Keystone Ref Dutotec Suporte DT 62242.00 - Conector - Dutotec Conector Keystone RJ 11 ou equivalente técnico | 12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39599 | 2.6 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.6 | 1590 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Cabo Telefônico tipo CCI 2 pares 50X4 | 510 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39596 | 2.8 | Patch Panel 24 portas com tomadas RJ-45 Cat.6 p/ Rack 19" | 3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39606 | 2.9 | Patch Cord, CAT.6, 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I39607 | 2.10 | Patch Cord, CAT.6, 2,0m (Lógica) - Cor Azul | 57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Caixa de passagem de embutir 100mmx50mm | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm (1") | 45 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** | 2.13 | Derivação lateral p/ eletroduto - eletrocalha | 13 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado 25mm (1") | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Eletroduto Metálico Galvanizado 25mm (1") | 71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 32mm (1.1/4") | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Curva 90° para eletroduto Galvanizado 32mm (1.1/4") | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Eletroduto Metálico Galvanizado 32mm (1.1/4") | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | 2.19 | Espelho 100mmx50mm em Cor branca com 1 Conector Fêmea (tomada ) RJ 45 Cat.6 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
* | 2.20 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 59 | un | 0 | 0 | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.21 | Retirada de circuitos (pontos) | 45 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Retirada de tomadas de telecomunicações (pontos) | 45 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELECOMUNICAÇÕES: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0